## Sheet1
header during test:
#A: | nan | 10 | 0.12188 | 0.46524 | 1.1046 | 0.90656 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.07293 | 0.17561 | 1 | 1 | 1 | 0.11345 | 0.10736 | 0.11278 | 0.11246 | 0.11009 | 0.00474 | 0.9754 | 0.27664 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00683 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.56357 | 37.5954
#B: | nan | 10 | -8558.6 | -8529.7 | -43.1 | -167.5 | -8541.4 | -26283 | -26268 | -26264 | -1827.3 | 3 | 0 | -171 | 0 | -13053 | -13326 | -14174 | -13497 | -14562 | -785.5 | 53110.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5581.6 | -4.7
#C: | nan | 10 | Cpitot(-) | MolWt(g/mol) | NozDiam(mm) | MSC(m2/g) | Rminrat | Gminrat | Bminrat | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
#D: | nan | 10 | 0.84 | 29 | 3.175 | 299 | nan | 299 | nan | nan | 29 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
#units: | s | 10 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | Mm^-1 | % | sccm | sccm | sccm | sccm | sccm | Pa | Pa | degC | degC | degC | degC | degC | degC | V | m/s | m/s | ug | - | ppm | ppm
time | seconds | ID | CO | CObkg | CO2 | CO2bkg | SO2 | NO | NO2 | H2S | VOC | O2 | HC | PM | RH | F1Flow | F2Flow | SampFlow | USampFlow | DilFlow | Pitot | Pamb | TCnoz | TC2 | COtemp | HCtemp | HCinTemp | HCoutTemp | BattV | StakVel | NozVel | PMmass | DilRat | COhi | CO2hi
post cal zero |  |  | 1.78 | 0.6 | 100 | 0 | 6 | -33 | 35 |  | -1 | [22 empty] | 4.5 | 0
post cal span |  |  | 726 | 627 | 17200 | 15350 | 716 | 4370 | -676 |  | 127 | [22 empty] | 700 | 15470
post cal span ref |  |  | 787 | 787 | 15260 | 15260 | 91 | 50 | 15 |  | 100 | [22 empty] | 787 | 15260
zero calibrated | [6 empty] | yes | yes | yes
span calibrated | [6 empty] | yes | yes | yes |  | yes
span adjustment factor |  |  | 1.084 | 1.2552 | 0.8924 | 0.99414 | [27 empty] | 1.1243 | 0.98643
new header: after calibration
#A: | nan | 10 | 0.12188 | 0.46524 | 1.1046 | 0.90656 | 0.12652 | 0.01145 | -0.0192 | 1 | 0.05708 | 0.17561 | 1 | 1 | 1 | 0.11345 | 0.10736 | 0.11278 | 0.11246 | 0.11009 | 0.00474 | 0.9754 | 0.27664 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00683 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.56357 | 37.5954
#B: | nan | 10 | -8558.6 | -8529.7 | -43.1 | -167.5 | -8547.7 | -26249 | -26287 | -26264 | -1827.3 | 3 | 0 | -171 | 0 | -13053 | -13326 | -14174 | -13497 | -14562 | -785.5 | 53110.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5581.6 | -4.7
#C: | nan | 10 | Cpitot(-) | MolWt(g/mol) | NozDiam(mm) | MSC(m2/g) | Rminrat | Gminrat | Bminrat | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
#D: | nan | 10 | 0.84 | 29 | 3.175 | 299 | nan | 299 | nan | nan | 29 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
#units: | s | 10 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | Mm^-1 | % | sccm | sccm | sccm | sccm | sccm | Pa | Pa | degC | degC | degC | degC | degC | degC | V | m/s | m/s | ug | - | ppm | ppm
time | seconds | ID | CO | CObkg | CO2 | CO2bkg | SO2 | NO | NO2 | H2S | VOC | O2 | HC | PM | RH | F1Flow | F2Flow | SampFlow | USampFlow | DilFlow | Pitot | Pamb | TCnoz | TC2 | COtemp | HCtemp | HCinTemp | HCoutTemp | BattV | StakVel | NozVel | PMmass | DilRat | COhi | CO2hi
use this header for data processing:
#A: | nan | 10 | 0.13212 | 0.58396 | 0.98578 | 0.90124 | 0.12652 | 0.01145 | -0.0192 | 1 | 0.05708 | 0.17561 | 1 | 1 | 1 | 0.11345 | 0.10736 | 0.11278 | 0.11246 | 0.11009 | 0.00474 | 0.9754 | 0.27664 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00683 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.63361 | 37.0851
#B: | nan | 10 | -8558.6 | -8529.7 | -43.1 | -167.5 | -8547.7 | -26249 | -26287 | -26264 | -1827.3 | 3 | 0 | -171 | 0 | -13053 | -13326 | -14174 | -13497 | -14562 | -785.5 | 53110.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5581.6 | -4.7
#C: | nan | 10 | Cpitot(-) | MolWt(g/mol) | NozDiam(mm) | MSC(m2/g) | Rminrat | Gminrat | Bminrat | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
#D: | nan | 10 | 0.84 | 29 | 3.175 | 299 | nan | 299 | nan | nan | 29 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
#units: | s | 10 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | Mm^-1 | % | sccm | sccm | sccm | sccm | sccm | Pa | Pa | degC | degC | degC | degC | degC | degC | V | m/s | m/s | ug | - | ppm | ppm
time | seconds | ID | CO | CObkg | CO2 | CO2bkg | SO2 | NO | NO2 | H2S | VOC | O2 | HC | PM | RH | F1Flow | F2Flow | SampFlow | USampFlow | DilFlow | Pitot | Pamb | TCnoz | TC2 | COtemp | HCtemp | HCinTemp | HCoutTemp | BattV | StakVel | NozVel | PMmass | DilRat | COhi | CO2hi

## time shifs
use
PM |  |  | 23:58 |  | 2:20 | 0:00 |  |  | 0
CO | 12:36 | 0:00 | 23:58 | 0:01 | 2:20 | 0:00 | 0:03 | 0:00 | 15
CO2 | 12:36 | 0:00 | 23:57 | 0:00 | 2:20 | 0:00 | 0:03 | 0:00 | 15
Cohi | 12:37 | 0:01 | 23:59 | 0:02 | 2:20 | 0:01 | 0:03 | 0:01 | 42
CO2hi | 12:38 | 0:02 | 23:59 | 0:02 | 2:22 | 0:02 | 0:05 | 0:02 | 170
O2 |  |  | 23:59 | 0:01 | 2:21 | 0:01 |  |  | 90